ПАМЯТКА

по  порядку  оформления  и  регистрации  паспорта  готовности  потребителя  тепловой  энергии  к работе  в  осенне-зимний  период  организации,  энергоустановки  которой  обслуживаются  Центром  по  обслуживанию  деятельности  бюджетных  организаций

1. Проверка  выполнения  условий  готовности  бюджетной организации  к  работе  в  осенне-зимний  период

проводится комиссией,  назначенной  распорядительным  документом  бюджетной  организации.

- В  состав  комиссии  в  обязательном  порядке  включаются:

руководитель  бюджетной  организации;

ответственные должностные лица организации и Центра по обслуживанию деятельности бюджетных организаций;

представители  органа  госэнергогазнадзора  по  согласованию;

представитель местного исполнительного органа или  уполномоченной  им организации (при  наличии  в  бюджетной  организации  общежитий  или  жилых домов).

3. Для  подтверждения  готовности  бюджетной организацией  представляется  следующая  документация:

приказ  о создании  комиссии  по  проверке  готовности  к работе  в  осенне-зимний  период;

план  организационно-технических  мероприятий по  подготовке к отопительному сезону;

перечень  объектов   бюджетной  организации, подписанный  руководителем;

документы,  подтверждающие  наличие  персонала,  эксплуатирующего  теплоиспользующие  установки  и

тепловые  сети,  приказ  о  назначении  лица, ответственного  за  тепловое  хозяйство, протокол  проверки  знаний

(обязательно  наличие  услуги  «обслуживание электро-  и  теплоустановок» в   перечне  оказываемых  услуг   в  договоре  на  обслуживание  с  Центром  по  обслуживанию  деятельности  бюджетных  организаций);

свидетельства  о поверке  приборов  учета  тепловой  энергии;

акты  гидравлических испытаний  наружных  тепловых  сетей,  промывки  и  испытаний  водоподогревателей, тепловых  пунктов, систем  отопления, вентиляции, содержащие сведения о параметрах испытаний и максимальном  рабочем  давлении  системы,  с участием представителей энергоснабжающей организации;

принципиальная  схема  трубопроводов  индивидуального  теплового  пункта;

акт разграничения  балансовой принадлежности тепловых  сетей  и эксплуатационной  ответственности  сторон;

документы,  подтверждающие  наличие  электротехнического  персонала,  приказ  о  назначении  лица,

ответственного за электрохозяйство, выписка из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности;

документы о наличии  испытанных  средств защиты,  используемых  в  электроустановках;

протоколы  электрофизических  испытаний  и  измерений;

утвержденная  однолинейная  схема  электроснабжения;

акт  разграничения  балансовой  принадлежности  электрических  сетей (электроустановок) и  эксплуатационной  ответственности  сторон.

4.  По  результатам  работы  комиссии  в двух   экземплярах  оформляется  акт  проверки готовности  потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний  период (приложение  4  к  Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения  и   завершения).

5. При  наличии  у  комиссии  замечаний  к  акту проверки  прилагается перечень замечаний. В случае устранения  замечаний  комиссией  проводится  повторная  проверка и составляется новый акт проверки  готовности.

6.  На  основании   акта   проверки  готовности  потребителя,  подписанного   всеми   членами   комиссии,

оформляется  в двух  экземплярах паспорт готовности  потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний  период  (приложение  5  к  Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения  и   завершения).  Паспорт  готовности  потребителя  подписывается  руководителем бюджетной  организации. Паспорт  регистрируется  в  органе   госэнергогазнадзора  и  действителен  только  при  наличии  акта  проверки  готовности  потребителя.

- Не  допускается  оформление  и  регистрация  паспорта  готовности  потребителя  после  30  сентября

текущего  года. Отсутствие  зарегистрированного  паспорта  готовности  потребителя  тепловой  энергии  к  работе  в  осенне-зимний  период  влечет  наложение  штрафа  до 500  базовых  величин  на  юридическое  лицо  ( статья  21.7  Кодекса  Республики  Беларусь  об  административных  правонарушениях).

Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический

и  газовый  надзор»   по  Могилевской области