УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя

Бобруйского райисполкома

_________И.Г. Кондратьев

«____» _________2026г.

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда Бобруйского района на 2026 год

| № п/п | Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ |  | Ориентировочная стоимость работ | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| Источник финансирования: средства местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П. Редкий Рог ул. Пушкина д. 22 | - ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м2 | 13,6 | 1 094,27 |  | январь | декабрь |
| 2 | П. Глуша ул. Октябрьская д. 73 | - ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м2 | 7,5 | 603,38 |  | январь | декабрь |
| 3 | П. Глуша ул. 8 Марта д. 1 | - ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м2 | 5,3 | 421,96 |  | январь | декабрь |
| 4 | Аг. Ивановка ул. Октябрьская д. 33 | - ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям - заделка трещин, восстановление штукатурки со стороны фасада; | м2 м2 | 67,0 | 5 363,23 |  | январь | декабрь |
| 5 | П. Туголица ул. 60 лет Октября д. 41 | - ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м2 | 66,43 | 4 100,00 |  | январь | декабрь |
| 6 | П. Туголица ул. 60 лет Октября д. 26 | - ремонт отмостки вокруг жилого дома | м2 | 60,0 | 2 660,00 |  | январь | декабрь |
| 7 | Д. Макаровка д. 28 | - ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; | м.п. | 19,0 | 850,00 |  | январь | декабрь |
| 8 | Д. Стасевка ул. Садовая д. 3 | - ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м2 | 38,0 | 1 620,00 |  | январь | декабрь |
| 9 | Д. Гороховка ул. Школьная д. 4 | - ремонт отмостки вокруг жилого дома; - заделка трещин, восстановление штукатурки | м2 м2 | 40,0 | 4 200,00 |  | январь | декабрь |
| 10 | Д. Гороховка ул. Школьная д. 20 | - ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; - ремонт отмостки вокруг жилого дома | м2 м2 | 98,0 | 7 900,00 |  | январь | декабрь |
| 11 | Д. Петровичи ул. Новосельская д. 13 | - ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; - ремонт отмостки вокруг жилого дома | м2 м2 | 9,8 | 660,16 |  | январь | декабрь |
| 12 | Д. Петровичи ул. Садовая д. 4 | - ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м2 | 73,0 | 5 840,0 |  | январь | декабрь |
| 13 | Аг. Ивановка ул. Центральная д. 2 | - заделка трещин, восстановление штукатурки | м2 | 55,0 | 2 720,00 |  | январь | декабрь |
| 14 | П. Редкий Рог ул. Ленина д. 4 | - ремонт крыльца - устройство козырька над подъездом | м2 шт | 10,0 1 | 3 600,00 |  | январь | декабрь |
| 15 | Д. Щатково ул. Масловского д. 56 | - ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям | м2 | 160,0 | 12 500,00 |  | январь | декабрь |
| 16 | П. Туголица пер. Клубный д. 6 | -ремонт системы водоснабжения и водоотведения | пог.м. | 110,11 | 4 055,49 |  | январь | декабрь |
| 17 | П. Брожа ул. Октябрьская д. 6 | -ремонт системы водоснабжения и водоотведения | пог.м. | 103,2 | 3 813,07 |  | январь | декабрь |
| 18 | Д. Осово ул. Садовая д. 1 | -ремонт системы водоснабжения и водоотведения | пог.м. | 105,3 | 3 885,5 |  | январь | декабрь |
| 19 | Д. Осово ул. Садовая д. 2 | -ремонт системы водоснабжения и водоотведения | пог.м. | 105,2 | 3 882,0 |  | январь | декабрь |
| 20 | П. Глуша ул. Октябрьская д. 73 | -ремонт системы водоснабжения и водоотведения | пог.м. | 109,86 | 4 048,94 |  | январь | декабрь |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 73 818,00 |  |  |  |

Директор УКП «Жилкомхоз»                                                                                                                     С.В. Гриченок